江苏省盐城技师学院除颤器采购项目询价公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等法律、法规的规定，现就江苏省盐城技师学院除颤器项目进行询价采购。

一、采购项目

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤器(AED) | - 1.重量(含电池和除颤电极)≤2.6Kg，设备本身具备把手，轻巧便携 - 2.防水防尘IP55 3.六面抗跌落1.5m,轻松应对复杂户外环境考验。可在-5℃~50℃环境中正常工作。 4.根据环境，语音量自动调节,清晰指导每一步操作。 5.成人/儿童患者类型快速一键切换。 6.中文语音提示。 7.输出能量:成人最高除颤能量360J，覆盖更多人群，给生命多一次机会。 8.在常规条件下可支持360J能量电击次数200次，低电量报警后可实施电击次数(最高能量)10次. 9.电池使用寿命5年，电极片出厂有效期5年，机器使用寿命10年。 10.配置7英寸彩色屏幕，动画指导每一步操作。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | AED储存柜 | 机柜材质:2.5mm PC工程塑胶 机柜尺寸:45X36X16(CM) 柜表处理:注塑上色 门锁形式:无锁 报警功能:声光报警 | 个 | 2 | 悬挂式 |  |  |
| 总金额（元) |  |  |  |  |  |  |  |

二、供应商须具备的资格条件

1．在中华人民共和国境内注册，符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。

2．供应商必须具有独立承担民事责任的能力，具有三证合一的营业执照，经营范围与本次招标项目相关。

3．供应商未处于投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；没有因骗取中标或严重违约以及发生重大质量、安全生产事故等问题被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的。

4.本项目不接受联合体投标。

三、供期内容

1、供货、安装地点：采购人指定地点。

2、供期要求：中标后十四个日历天完成两个校区供货、安装。

3、质量标准：所有材料必须达到国标。

四、项目预算

项目预算为4.2万元，超过预算的报价为无效报价。

五、询价文件获取、报价文件递交截止时间、开标时间及地点

1.询价文件获取时间：2024年10月12日— 10月15日（9:00-11:00；15:00—17:30）；

地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1411办公室）。

联系人：王老师 0515—68661002/13056150848

邵老师0515—68661002/13905109103

2.报价文件递交截止时间：2024年 10月16日15时40分00秒；

3.开标时间：2024年 10月16日15时40分00秒；

4.报价文件递交及询价地点：江苏省盐城技师学院海洋路校区内（盐城市盐都区海洋路29号匠心楼14楼1414会议室）。报价文件必须包含：询价回复函（盖章）、营业执照复印件（盖章），报价文件须密封，在封口处盖章。

六、投标保证金及履约保证金

1.本项目投标保证金为人民币1000元，投标保证金必须使用银行本票、汇票形式，投标人未能按上述要求提交投标保证金的，招标人将视其为不响应投标而予以拒绝。

2.投标保证金核验方式为：投标文件递交的同时，投标单位将本票、汇票直接提交给投标文件接收人员。未按上述要求提交保证金交款凭据的，投标文件将不予接收。

3.若中标，投标保证金在合同签订后无息退还；未中标单位于现场退还投标保证金（无息退还）。中标人于签订合前向招标人指定账号缴纳履约保证金1000元。

4.除不可抗力情况外，投标人发生下列任何情况之一，投标保证金将被没收，给招标人造成的损失超过投标保证金或履约保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿：

（1）投标人在投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未签订合同；

（3）投标人提供的有关资料、资格证书被确认是不真实的；

（4）投标人被证明有妨碍其他人公平竞争、损害招标人或者其他投标人合法权益的；

（5）投标人故意捏造事实或伪造证明材料，进行虚假恶意投诉或反映的。

5.履约保证金的退还：按合同要求供货并验收合格，项目完成后全额退还（无息）。

6、招标（采购）资料费 200 元，投标人交纳的招标（采购）资料费，售后不退。

为了提高招标采购效率，节约社会交易成本及时间，希望报名并购买了询价文件，而又决定不参加本次询价的投标人，请在报价文件递交截止时间前1天书面或电话告知我们（联系人：王老师，办公电话：0515—68661002），对于无故临时放弃的投标人，我校将根据情况将投标单位纳入招投标黑名单。对您的支持与配合，谨此致谢。

注：本项目投标人在递交报价文件时须同时递交投标保证金交款凭据，本次投标保证金以银行本票、汇票形式（提供银行本票、汇票，谢绝其他形式）缴纳，开标前带至开标现场（详见投标保证金条款的相关规定）。

七、其他补充事宜

投标文件制作份数要求：正本份数：1份，副本份数：2份。

八、其他要求

为确保校园安全，投标人进入江苏省盐城技师学院海洋路校区时应服从下列规定：

（1）投标人从学校东大门进出；投标人车辆一律不得进入校园。

（2）授权代表限1人进入校园，进入校园前须在东大门外相关工作人员处进行信息实名登记。请投标人注意投标截止时间。

（3）投标人进入校园后应在指定地点参与投标活动，不到非相关场所活动；投标工作结束后应立即离开校园，不逗留。

2024年10月11日

分项报价表

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 品牌型号 | 单价(元) | 合价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自动体外除颤器(AED) | - 1.重量(含电池和除颤电极)≤2.6Kg，设备本身具备把手，轻巧便携 - 2.防水防尘IP55 3.六面抗跌落1.5m,轻松应对复杂户外环境考验。可在-5℃~50℃环境中正常工作。 4.根据环境，语音量自动调节,清晰指导每一步操作。 5.成人/儿童患者类型快速一键切换。 6.中文语音提示。 7.输出能量:成人最高除颤能量360J，覆盖更多人群，给生命多一次机会。 8.在常规条件下可支持360J能量电击次数200次，低电量报警后可实施电击次数(最高能量)10次. 9.电池使用寿命5年，电极片出厂有效期5年，机器使用寿命10年。 10.配置7英寸彩色屏幕，动画指导每一步操作。 | 台 | 2 |  |  |  |
| 2 | AED储存柜 | 机柜材质:2.5mm PC工程塑胶 机柜尺寸:45X36X16(CM) 柜表处理:注塑上色 门锁形式:无锁 报警功能:声光报警 | 个 | 2 | 悬挂式 |  |  |
| 总金额（元) |  |  |  |  |  |  |  |

询价回复函

投标人名称（盖章）：

| 项目名称 | 投标报价 | 供期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| XJ2024078除颤器采购项目 | 大写： 元 |  |  |
|  | 小写： 元 |  |  |

询价回复函中的报价应为完成该项目工作全部内容[即商品费用、人工费、材料费、打孔、安装、相关辅材、检验及技术服务费、保险、质保等一切相关费用]所发生的人、材、机、管理、利润、税金等全部费用，表中的报价为总报价。

备注：询价回复函需密封并加盖公章，并附三证合一营业执照复印件加盖公章、法定代表人（盖章）的授权委托书、法定代表人身份证复印件盖公章等。

投标单位（盖 章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

年  月  日

## 诚实守信承诺书格式

诚实守信承诺书

致：江苏省盐城技师学院

我方在贵校组织的除颤器采购项目过程中承诺：将坚持诚实守信原则，不以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标。一旦经贵校核查发现在本次招标过程中提供的投标文件存在任何违反诚实守信原则或以他人名义投标及其以其他方式弄虚作假，骗取中标资格的，愿意放弃中标资格，且不提出任何质疑，承担一切法律责任。

特此承诺！

投标人定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

法人授权书

本授权书声明：____________（供应商名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就  XJ2024078号项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。

本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。

代理人（被授权人）：_______________________

单位名称：_____________________________________

授权单位盖章：_________________________________

单位名称：_____________________________________

地址：

日期：

### 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（格式）

声  明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商名称（公章）：

授权代表签字：_____________________

日期：______年    月    日

### 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我公司郑重声明：我公司具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：

主要设备有：  。

主要专业技术能力有：   。

供应商名称（公章）：

日期：______年    月    日